## 様式3-1
様式3-1
維持管理経費
項 目 |  |  | 使 用 量 |  | 濃度 (％) | 比重 | 単 価 |  | 1日当り | 1月当り | 1年当り
[9 empty] | （円/日） | （円/月） | （円/年）
合 計 |  |  | － |  | － |  | －
電力費 | 電力費合計 |  | － |  | - | - | －
| 使用電力 (前処理設備) |  |  | kW･h/日 | - | - | 9.18 | 円/kWh
| 使用電力 (脱水設備) |  |  | kW･h/日 | - | - | 9.18 | 円/kWh
| 使用電力 (脱臭設備) |  |  | kW･h/日 | - | - | 9.18 | 円/kWh
薬品費 | 薬品費合計 |  | － |  |  |  | －
| 汚泥処理 | ポリ硫酸第二鉄 |  | kg/日 | 11 | 1.45 | 29 | 円/kg
|  | ポリ塩化 アルミニウム |  | kg/日 | 10 | 1.2 | 38 | 円/kg
|  | 苛性ソーダ |  | kg/日 | 48 | 1.5 | 25 | 円/kg
|  | 高分子凝集剤 (アニオン) |  | kg/日 | - | - | 540 | 円/kg
|  | 高分子凝集剤 (ｶﾁｵﾝ･両性系) |  | kg/日 | - | - | 640 | 円/kg
小計
| 脱臭処理 | 苛性ソーダ |  | kg/日 | 48 | 1.5 | 25 | 円/kg
|  | 硫酸 |  | kg/日 | 70 | 1.65 | 47 | 円/kg
|  | 次亜塩素酸ソーダ |  | kg/日 | 12 | 1.205 | 38 | 円/kg
|  | 中濃度脱臭用活性炭 |  | kg/日 | - | - | 1160 | 円/kg
|  | 低濃度脱臭用活性炭 |  | kg/日 | - | - | 1160 | 円/kg
小計
燃料費
※1 | 消費税抜きの金額とする。
※2 | 使用する薬品類の特性等により、表中の単価が適当でない場合は変更可とするが、その場合は根拠資料を添付すること。
※3 | 使用する薬品類が表中にない場合は適宜追加する。 追加した薬品の単価については根拠資料を添付すること。

## 様式3-2
様式3-2
点検補修費
単位：千円
費目＼経過年数 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 合計 | 備 考
1.定期点検費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | １．(1)～(3)の計
(1)建築設備 | [16 empty] | シャッター等
(2)プラント設備
(3)電気・計装設備 | [16 empty] | 動力制御盤、インバータ等
2.補修・整備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ２．(1)～(6)の計
(1)前処理設備
(2)汚泥処理設備
(3)脱臭設備
①高濃度脱臭設備
②中濃度脱臭設備
③低濃度脱臭設備
(4)給排水設備
(5)配管・ダクト･弁設備
(6)電気･計装設備
※1 消費税抜きの金額とする。
※2 ﾘｽﾄに記入の無い設備がある場合は適宜追加すること。
※3 補修費等の妥当性を確認するための根拠資料を添付すること。
※4 設備ごとに計上した各年度の点検補修費の補修内容等について本表に追記するか、別表で示すこと。

## 様式4
様式4
みよし広域連合浄化センター 前処理・脱水機棟整備工事 工事費内訳書
（単位：千円）
| 区分 | 費目 | 工 種 |  | 金 額
事 業 費 | 工事費 | 本工事費 | １．機械設備工事
|  |  | 1) | 前処理設備工事
|  |  | 2) | 汚泥処理設備工事
|  |  | 3) | 脱臭設備工事
(1)高濃度脱臭設備工事
(2)中濃度脱臭設備工事
(3)低濃度脱臭設備工事
（小計）
２．配管設備工事
|  |  | 1) | し尿及び浄化槽系統配管工事
|  |  | 2) | 汚泥系統配管工事
|  |  | 3) | 空気系統配管工事
|  |  | 4) | 臭気系統配管工事
|  |  | 5) | 薬品系統配管工事
|  |  | 6) | 給水系統配管工事
|  |  | 7) | 排水系統配管工事
（小計）
３．電気・計装設備工事
|  |  | 1) | 電気設備工事（前処理脱水機棟関係）
|  |  | 2) | 電気設備工事（受変電設備関係）
|  |  | 3） | 電気設備工事（既設切り廻し等）
|  |  | 4） | 計装設備工事（前処理脱水機棟関係）
|  |  | 5） | 計装設備工事（既設設備の移設及び切り回し関係）
（小計）
４．土木・建築工事
|  |  | 1) | 前処理・脱水機棟工事
（小計）
（直接工事費(１～５)計）
５．共通仮設費
６．現場管理費
７．一般管理費
（間接工事費(５～７)計）
（本工事費(１～７)計）
|  | 附帯工事費 | １．土木・建築工事
|  |  | 1） | 場内道路工事
|  |  | 2） | 場内整備工事
（小計）
事業費 | 工事費 | 附帯工事費 | ２．解体撤去工事 | 乾燥・焼却棟撤去工事
|  |  | 1) | 仮設工事
|  |  | 2) | 建屋解体撤去工事
|  |  | 3) | プラント解体撤去工事
|  |  | 4) | 汚染物除去工事
|  |  | 5) | 汚染物及び解体廃棄物の処理処分
|  |  | 6) | スクラップ控除
（小計）
（直接工事費(１～２)計）
３．共通仮設費
４．現場管理費
５．一般管理費
（間接工事費(３～５)計）
（附帯工事費(１～５)計）
|  | その他工事 | 1) | 試運転及び運転指導
|  |  | 2) | 予備品・工具等
工事価格
消費税相当額
工事費
※ 表中に記載の無い工種がある場合は適宜追加してください。